## 应用人员部署使用要求
ORACLE 数据库应用部署使用要求
序号 | 条目 | 规范要求 | 联系人 | 备注
1 | 配置数据库连接池 | jdbc:oracle:thin:@(DESCRIPTION=(ADDRESS_LIST=(ADDRESS=(PROTOCOL=TCP)(HOST=10.193.40.12)(port=1521)))(FAILOVER=on)(LOAD_BALANCE=on)(CONNECT_DATA=(SERVER=DEDICATED)(SERVICE_NAME=oadb))) | 李金光 中华通：c100001 18610299725
2 | 表空间创建 | CREATE TABLESPACE "tablespacename" DATAFILE '/oradata/ECIF/datafile/"tablespacename01".dbf' size 2048M; | 李金光 中华通：c100001 18610299725
3 | 用户创建 | CREATE USER“username" IDENTIFIED BY "password" DEFAULT TABLESPACE "tablespacename" | 李金光 中华通：c100001 18610299725
4 | 用户授权 | grant connect,resource to "username"
END
中间件应用部署使用要求
序号 | 条目 | 规范要求 | 联系人 | 备注
1 | 配置数据库连接池 | RAC方式下数据库连接池需要配置负载均衡方式 例如： jdbc:oracle:thin:@(description=(address_list=(address=(host=10.192.56.95)(protocol=tcp)(port=1521))(address=(host=10.192.56.96)(protocol=tcp)(port=1521))(load_balance=yes)(failover=yes))(connect_data=(service_name=ncarpol.value))) | 赵秀飞 中华通：c100005 13911175843
2 | 数据库连接池名称 | 系统缩写+DataSource
3 | 数据库连接池最小值和最大值设置 | 30-50，特殊应用单独设置
4 | 线程连接池的最小值和最大值设置 | 50-100，特殊应用单独设置
5 | 控制台服务器堆栈_JVM设置 | 设置范围：256M-512M
6 | 应用服务器堆栈_JVM设置 | 设置范围：1024M-2048M，特殊应用需求除外
7 | 中间件日志文件 | 定期清理过期日志文件
8 | cluster命名 | 系统缩写+Cluster
9
END
F5部署使用要求
序号 | 条目 | 规范要求 | 联系人 | 备注
1 | VS层面：端口设置 | 端口一般要求设置为80，特殊需求除外 | 罗恒 中华通：100322 18811001705
2 | VS层面：会话保持设置 | 是否需要会话保持，需应用提出需求
3 | POOL层面：负载均衡算法设置 | 负载均衡算法默认是轮询方式，应用有特殊需求除外
4 | POOL层面：健康检查方式设置 | 服务器的健康检查默认是tcp。 如果应用不稳定，经常出现应用不可用而端口正常，可以尝试用http的方式进行监控（HTTP检测方法需要应用添加静态页面）
END

## 万联电网平台
万联电网平台
主机完成的业务功能 | 主机名 | IP地址 | F5地址 | 操作系统 | 安装路径 | 用户*密码 | 数据库密码 | 集群名称 | 数据库信息/磁盘空间 | 实例名称 | 服务端口 | 数据库名/中间件访问 | 共享目录/磁盘信息 | 内网域名 | 外网域名
万联电网平台应用服务器 | WLDSWEB1 | 10.192.80.197 | 应用程序部署完后，验证完没有问题后； 联系:赵秀飞 13911175843 | REDHAT6.2_64 | /weblogic | 操作系统用户：wldspt/bN3k%C4# 管理控制台用户：weblogic/Dw#mv78F | —— | wldsptCluster1 | —— | wldsptServer1 | 8001 | http://10.192.80.197:7001/console | —— | —— | ——
万联电网平台应用服务器 | WLDSWEB2 | 10.192.80.198 |  | REDHAT6.2_64 | /weblogic | 操作系统用户：wldspt/dD7g#T5% | —— |  | —— | wldsptServer2 | 8002
万联电网平台前置服务器 | WLDSQZ1 | 10.192.166.112 |  | REDHAT6.2_64 | /nginx | 操作系统用户：nginx/mM6p&U3# | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | ——
万联电网平台前置服务器 | WLDSQZ2 | 10.192.166.113 |  | REDHAT6.2_64 | /nginx | 操作系统用户：nginx/tU6u&W2$ | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | ——
万联电商平台数据库服务器 | P7803A1 | 10.192.8.162 | —— | AIX 7100-02-03-1334（SP03) | /oracle |  | wldspt / Um#e3umE | P780-cluster |  | wlds1 | 1521 | wlds | /wlds
万联电商平台数据库服务器 | P7804A2 | 10.192.8.163 | —— | AIX 7100-02-03-1334（SP03) | /oracle |  |  |  |  | wlds2 | 1521 |  | /wlds
备注：中间件启动文件和顺序、应用发布位置： WLDSWEB1:/weblogic/mwhome/user_projects/domains/wldspt_domain/bin/startAdmin.sh /weblogic/mwhome/user_projects/domains/wldspt_domain/bin/startwldsptServer1.sh wldsptServer1堆栈_JVM设置范围：1024M-2048M WLDSWEB2: /weblogic/mwhome/user_projects/domains/wldspt_domain/bin/startwldsptServer2.sh wldsptServer2堆栈_JVM设置范围：1024M-2048M 应用文件发布位置：/weblogic/mwhome/user_projects/domains/wldspt_domain/servers/*Server*/stage 注意： 1、*为系统文件目录实际编号（1或2） 2、如果调整JVM大小，请修改启动文件；禁止修改setDomainEnv.sh文件，如要调整setDomainEnv.sh文件请邮件说明。